NÁVOD K MONTÁŽI ZRCADEL s rámem
Před zahájením montáže si prosím pozorně pročtěte tento návod. Uchovejte jej k případnému nahlédnutí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Veškeré vybavení musí namontovat kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy IEE pro elektroinstalaci. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Důležité – během montáže nebo údržby odpojte hlavní elektrické vedení. Doporučujeme před zahájením montáže vyjmout pojistku nebo vypnout jistič příslušného obvodu.

Vybavení koupelen musí být vhodně umístěno (viz nákres níže). Viz předpisy IEE. Tento výrobek je vhodný pro zónu 2, 3 a prostor mimo zóny. NENÍ vhodný pro montáž v zóně 0 nebo 1. Není vhodný ani k montáži v saunách, parních lázních nebo ve sprchových koutech.

Výrobek je vhodný pouze k trvalé montáži. NEZAPOJUJTE jej do koncových rozvodů a zásuvek.

Přestože výrobek dosahuje stupně krytí IP44, je vhodný pouze pro vnitřní použití.

Neupevňujte výrobek k povrchům, které jsou vlhké nebo jinak elektricky vodivé.

Výrobek umístěte v dostatečné vzdálenosti od závěsů nebo jiných tkanin. Zrcadlo nikdy nepřikrývejte.

Vždy používejte odpovídající žárovku a nepřekračujte maximální výkon žárovky.

PÉČE A BEZPEČNOST
Při vrtání používejte vhodnou ochranu očí. Dbejte opatrnosti při používání elektrických nástrojů v blízkosti vody – doporučujeme použití proudového chrániče (RDC). Pozor na skryté kabely a potrubí. Dbejte opatrnosti při vrtání na površích s obkladem, vrták může sklouznout. Pokud na zeď před vyznačením montážních otvorů nalepíte kus krycí lepicí pásky, zabrání to posunu vrtáku.

UPOZORNĚNÍ

Do skleněných součástí nevrážejte tvrdými nebo ostrými předměty.

Nestavte velmi horké nebo studené předměty proti nebo v blízkosti skleněných povrchů, které nekryje dostatečně silný izolační materiál, který zabrání styku takových předmětů se sklem.

Základní tloušťka zrcadlového skla použitého ve výrobku je 5 mm. Z bezpečnostních důvodů je sklo podlepené fólií. Pokud se sklo naštípne nebo rozbije, okamžitě jej vyměňte.

[image: image1.png]


Výrobek může být nebezpečný a jeho montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

K čištění vypnuté jednotky doporučujeme měkký suchý hadr. Na žádný druh povrchové úpravy nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo lešticí materiály. Zářivku chraňte před stykem s vlhkostí.

[image: image2.jpg]


Výrobek vyhovuje následujícím

elektrickým bezpečnostním normám:EN 60598-1: 2008, EN 60598-2: 1989.

VÝMĚNA ZÁŘIVEK
UPOZORNĚNÍ – než začnete s výměnou zářivky, odpojte jednotku od elektrického vedení. Zářivky mohou být horké. Dbejte na to, aby zářivky před výměnou náležitě vychladly.

Před zahájením montáže si prosím pozorně pročtěte tento návod. Uchovejte jej k případnému nahlédnutí.



POSTUP
Dbejte na to, aby měla stěna dostatečnou pevnost a odpovídající konstrukci.

Zrcadlo je možné namontovat na výšku i šířku. Odvodňovací otvor, který se nepoužívá, tj. otvor, který není na spodní straně výrobku, utěsněte dodávaným těsněním.

Poznámka: Dodávané hmoždinky jsou vhodné pro kamenné nebo cihlové stěny. Pro jiné druhy stěn použijte odpovídající hmoždinky. V případě pochybností se obraťte na odborníka.

1) Vyznačte požadovanou výšku zrcadla a narýsujte na zeď vodorovnou linku (pomocí vodováhy), která odpovídá výšce otvorů pro zavěšení na rámu. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky. Vsuňte hmoždinky a zašroubujte šrouby v příslušné poloze. 

2) Zkontrolujte, zda je odpojeno elektrické vedení. Sejměte kryt svorkové skříňky uvnitř zrcadlové části.

Vodiče odizolujte v příslušné délce. NEZAPOJUJTE
Barevné označení:

L – fáze = hnědý

N – nulový = modrý

[image: image3.jpg]


 – uzemnění = žlutozelený
3) Podle potřeby odizolujete napájecí PVC kabel. Protáhněte napájecí kabel gumovým těsněním na svorkové skříňce a zapojte jej podle potřeby v souladu s platnými předpisy IEE. Všechny svorky pevně dotáhněte.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ POŽÁDEJTE O POMOC ELEKTRIKÁŘE!

DŮLEŽITÉ: Uvolněná zapojení mohou způsobit přehřátí. Příliš vysoké teploty mohou způsobit spálení plastových součástí, v krajním případě dokonce roztopení. Spálení součástí je vždy důsledkem chybné montáže nebo údržby a nevztahuje se na ně záruka.

4) Zavěste zrcadlo na zeď.

5) Znovu zapojte elektrické vedení, aby bylo Vaše zrcadlo funkční.

VZDÁLENOST A MEZI STŘEDY MONTÁŽNÍCH OTVORŮ





POPIS





KS





MONTÁŽNÍ OTVOR





VODOROVNÁ LINKA PRO ŠROUBY V POŽADOVANÉ VÝŠCE





KOMPLET ZRCADLA





ŠROUB





HMOŽDINKA





�





SEJMĚTE KRYT A PROVEĎTE ZAPOJENÍ





Svorka - fáze





ŠROUB DO ZDI





SKUTEČNÝ VZHLED ZRCADLA ZÁVISÍ NA VYBRANÉM TYPU





Svorka - uzemnění





Výstupní vodiče





HMOŽDINKA





Svorka - nulový vodič





Nepřehlédněte! Po zapojení zkontrolujte upevnění krytu svorkové skříňky





ZVOLTE POŽADOVANOU VÝŠKU ZRCADLA OD PODLAHY




















